滨湖龙川里智慧社区项目

招标项目编号：2021BHZB005

招

标

文

件

招  标  人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

日      期：2021年1月6日

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 招标范围及要求	6

第四章 评标办法	7

第五章 开标与评标	10

第六章 定标与签订合同	12

第七章 合同文本及主要条款	13

第八章 投标文件格式	18

●方案设计	18

●技术标	19

一．投标函	20

二．投标授权书	21

三．投标人一般情况表	22

四．拟参加本工程主要设计人员履历表	23

五．近三年完成类似设计项目情况表	24

六.服务承诺函格式	25

七.资格证明文件	26

●商务标	27

一．开标一览表	28

## 第一章 招标公告

合肥滨湖投资控股集团有限公司拟对“滨湖龙川里智慧社区项目”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2021BHZB005

2、项目名称：滨湖龙川里智慧社区项目

3、项目地点：包河区滨湖龙川里住宅小区

4、招标人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

5、项目业主：合肥滨湖投资控股集团有限公司

6、项目概况：滨湖龙川里小区为响应合肥市政府文件建设智慧社区增加主出入口人脸识别系统并通过运营商链路接入公安机关数据整合平台。

7、项目概算：17万元

8、项目类别：工程类

9、标段划分：本项目共划分1个标段

二、投标人资格

1.投标人须同时满足以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

2.业绩：自2016年1月1日以来，至少具有1个视频监控项目（包括平安城市、天网工程、雪亮工程、社会治安监控、智能交通、智慧社区等）业绩。

3.本项目不接受联合体投标；

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2021年1月21日上午09:00至 2021年1月26 日下午17:30

2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2021年1月27日15:00

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼9楼9001号

五、投标截止时间

2021年1月27日15:00

六、联系方法

招标单位：合肥滨湖投资控股集团有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张志超

电话：18269786424

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 滨湖龙川里智慧社区项目 |
| 4 | 项目编号 | 2021BHZB005 |
| 5 | 项目预算 | 17万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 工程类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 货到工地全部安装完毕，经发包人及监理单位验收合格后付至总货款的70%，竣工验收合格（提供相关验收部门确认材料）且承包人提交完整的竣工结算资料后付至总货款的85%,最终审核完成后付至最终审定价款的97%，余款3%作为质保金，待质量缺陷责任期（2年）满且承包人完全履行了保修义务质量回访合格后一次付清（无息）。开票要求：在付款前乙方须按照一般计税方法提供增值税专用发票（税率 9 %），如未按约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 供货及安装周期 | 30日历天 |
| 13 | 投标保证金 | 无。 |
| 14 | 答疑 | 20 21年1月25日9：00至17：00，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：1份正本，1分副本。 2、技术标文件：1份正本，2份副本。 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2021年1月27日下午14：30 至北京时间2021年1月27日下午15：00 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年6月23日上午10：00 开标地点：滨湖集团 9楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 20 | 投标人陈述 | / |
| 21 | 履约保证金 | 中标合同价的10%，收受人：合肥滨湖投资控股集团有限公司，支付方式：银行转账，本项目工程验收合格后无息退还。 |
| 22 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） 2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为：已完成的业绩。 2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； 3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 25 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 26 | 其他 |  |

## 第三章 招标范围及要求

## 一、项目概况

2019年6月合肥市人民政府办公室关于印发《合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理实施办法的通知（合政办〔2019〕21号）》要求，住宅小区出入口加装具有门禁（道闸）系统的防护门（车闸），做到人车分离管控，通过安装人行通道人脸识别摄像机、身份证读取器、车辆道闸摄像机等，实现人脸、身份证、车牌等自动认证，便捷群众及车辆出行，以及合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理工作领导小组办公室发布关于《建设智慧平安小区建设要求》。

根据《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理实施办法的通知》开展智慧平安社区建设。智慧平安小区建设完成后提高的业主入住体验，提升物业管理效率，小区安防提升，降低小区内案发率，提升居民的安全感、幸福感和满意度；应能减轻政府基层人员工作压力，及时掌握社区的 基本情况，通过对社区特殊群体的服务和重点人群监管，从基层解决社区治理方面各类主要矛盾；为民警增效减负，提高一标三实信息采集效率；二是提升警务效能，推动社区警务转型升级，三是案件压降，通过技术手段降低辖区内警情案发。

建设内容：

1）前端设备建设

对贡园小区现有车辆道闸系统、人行通道系统进行改造，满足对车辆、人脸数据的采集。本次对贡园小区北区南门、南区北门的车辆通道，增加2套车辆抓拍相机，实现进出车辆图片的抓拍和上传；对贡园小区北区南门、南区北门人行道闸系统改造，在原人行入口通道上各增加1套智能门禁终端设备、人行出入口通道上各增加1套人脸抓拍相机。对前进小区车辆和人行出入口增加车辆道闸系统、人员出入管理系统、人脸抓拍系统，满足对车辆、人脸数据的采集。本次对前进小区东门的新建车辆道闸系统1套，人员出入管理系统1套、人脸抓拍系统1套。

2）实有人口信息采集设备

建设人口信息采集设备一套，满足小区业主信息采集需求，同时由平台将采集信息上传至市局数据整合平台。采集的人脸数据通过物业平台下发至智能门禁终端设备，实现刷脸开门，业主体验到无感进入小区。

3）链路建设

前端设备根据现场情况，建设前端设备到小区监控中心的传输链路，实现前端设备数据到物业管理平台的数据传输。小区监控中心至市局数据整合平台租用运营商链路，实现数据的对接。

4）后台建设

小区监控中心建设物业一套，满足前端车辆、人脸的数据接入、存储、设备管理、视频查看回放及与市局数据整合平台的对接的需求。人脸抓拍相机视频存储满足30天，车辆图片和人脸抓拍图片存储180天，同时设立比对服务，将小区采集的人脸数据作为基础库，进入小区的人脸数据进行比对，设立白名单库等。

5）数据的对接

小区物业管理平台将前端车辆图片、人脸图片进行汇聚，实现智慧平安社区各前端设备系统推送的数据资源的统一接入、集成汇聚、数据转发，并根据智能集成数据基本字典表统一输出协议及数据格式，规范数据信息。同时小区内部前端设备系统产生的数据，通过运营商链路接入市局数据整合平台，由数据整合平台统一通过视频专网汇聚至公安侧，在公安侧进行数据对接、清洗和分析。

## 二、货物需求一览表

本次招标范围包括下表所列所有货物的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、考核验收、培训及交付后约定期限内免费维修保养服务等全部内容。

- 滨湖龙川里小区

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人脸抓拍识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲人脸抓拍摄像机 | 1.具有不小于1/1.8英寸CMOS传感器； 2.★具有1个RJ45网口、TF卡接口、1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，内置MIC，内置GPU芯片，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 3.电动变焦镜头，变焦焦段根据现场环境确定，以中短焦为主； 4.支持H.265、H.264视频编码格式，最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0005lx（黑白），最大亮度等级≥13级，分辨力≥1400TVL，分辨率不低于2560*1440，智能红外功能可识别50米处目标； 5.★支持智能编码功能，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省≥92%，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.★支持字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.支持数字降噪、强光抑制、背光补偿、宽动态、宽动态条纹抑制、低拖影曝光； 8.支持区域入侵、越界检测、人员聚集、进入区域、离开区域、徘徊检测、人数统计、周界布防等智能分析功能； 9.★人脸捕获率白天≥99%，夜晚≥99%，支持在红外补光模式下人脸抓拍功能人脸捕获率≥99%，可检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，能同时对画面中的至少30个人脸目标进行检测，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.★支持视频内容保护功能，启用功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载回传的视频数据，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 11.★支持密码复杂度提示、非法登录抑制功能，telnet访问方式默认关闭，WEB认证具有（无、basic、digest）三种设置选项，网关ARP绑定功能，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.★支持DC12V供电，对摄像机的供电端子以相反极性施加DC12V的电压能正常工作，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.防护等级不低于IP66； | 4 | 台 |
| 2 | 人脸抓拍立杆 | 国产定制，高度2.5m 横杆：50mm或100mm； | 4 | 根 |
| 3 | 室外弱电箱 | 规格：30cm*40cm*180cm； | 4 | 个 |
| 4 | ▲硬盘录像机 | 1.2盘位硬盘录像机，可接入不少于9路的高清网络视频； 2.★具有不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1对音频输入输出接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口，8路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 3.支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP协议接入，支持H.265、H.264协议的摄像机接入，支持1200W、4K及以下分辨率的IPC接入、存储及解码预览； 4.★支持接入不同分辨率的鱼眼摄像机，支持多种模式（360°全景+1PTZ、180°全景、鱼眼+3PTZ、鱼眼+4PTZ、360°全景+6PTZ、鱼眼+8PTZ、全景、全景+3PTZ、全景+4PTZ、全景+8PTZ）的鱼眼视频画面实时、回放矫正，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.支持1/4/6/8/9分屏预览模式； 6.★支持走廊模式，对IPC进行图像镜像配置：正常；水平+垂直、向右旋转90度、向左旋转90度，支持3/4/5/7/9走廊模式分屏预览模式，支持1/2/3画面的走廊模式回放，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.支持HDMI与VGA接口之间可输出不同的视频画面，支持多屏同时预览，多屏同时轮切； 8.★支持4路人脸识别功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 9.★支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.★支持添加黑/白名单人脸对比库，可以创建5个黑名单库或5个白名单库人脸对比库，可以同时创建黑名单及白名单（总数不超过5个）所有对比库中照片库容量≥5万张，支持批量导入导出人脸库，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 11.★人脸比对结果反馈，支持输出对比结果，包括对比相似度，姓名、年龄、性别、证件类型、证件号、籍贯、地理位置等信息，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.★支持添加黑/白名单车牌对比库，可以创建黑名单库和白名单库车牌对比库，每个车牌对比库的对比目标≥10万，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速正放录像；1、2、4、8、16倍速倒放录像； 14.★支持存储数据保护，即NVR硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 15.支持事件回放，按事件类型（报警输入、移动侦测、视频丢失、人脸检测、越界检测、区域入侵、音频检测）查询单个或多个通道在某个时间段的录像文件并回放； 16.支持智能回放，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按照正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放、且播放倍速可配置； 17.可接入到互联网服务器，通过手机APP软件可远程预览，回放，PTZ控制，接受样机上的告警信息； | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 1.6TB专用硬盘； 2.含配套安装支架； | 2 | 块 |
| 二、人员出入管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲人脸识别设备 | 1.屏幕大小≥7寸，屏幕分辨率不低于600*1024； 2.提供不低于1个RJ45、1个RS232接口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、2路告警输入接口、2路I/O输出、1个USB2.0接口，1个5V DC输出接口； 3.设备采用双目摄像头，1路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1920*1080； 4.★本地人脸信息存储数量≥30000个，支持出入事件（包含人脸照片）记录数≥30000条，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.★人脸识别准确率≥99.5%，人脸识别平均响应时间≤200ms，在环境光为0.001lux下可正常检测并识别人脸，支持活体检测，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.★支持设置识别距离0.3m~4m，设备安装高度1.5m，1m识别距离下，支持1.2m~2.0m身高范围，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.支持人脸识别开门方式，扩展支持人证比对、IC卡识别开门方式，支持添加不同的人员库，且每个库可以选择不同的认证方式； 8.支持比对结果语音文字提示功能：核验成功时，语音播报“识别成功”，核验失败时，语音播报“人员未注册”，语音提示可配置； 9.★支持人机界面待机时显示广告图片，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.★支持戴口罩时的人脸识别，支持不带口罩提醒或不予通行；支持人员安全帽检测，支持不带安全帽提醒或不予通行；设备外接测温模块，支持人体温度测量，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 11.支持DC12V供电，适应范围为9V~15V； 12.外壳防护等级不低于IP65； 13.GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》； | 4 | 套 |
| 2 | 人脸识别立杆 | 1.与人脸识别设备配套，安装立杆； 2.高度不低于1200mm； | 4 | 套 |
| 3 | 开关按钮 | 门禁出门按钮； | 4 | 个 |
| 4 | 开关立柱 | 合金材质，外观烤漆喷塑； | 4 | 个 |
| 三、车辆出入管理系统 |  |  |  |  |
| 2 | ▲车辆抓拍摄像机 | 1.具有不低于200万像素CMOS图像传感器； 2.★具有1个10M/100M自适应以太网RJ45接口，1个RS-485接口，1个开关量输出口，2个开关量输入口，1个SD卡槽，最大支持128GB；1个LINE-IN音频输入，1个LINE-OUT音频输出，具有复位按钮，内置补光灯在低照度下可自动开启内置补光灯，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 3.镜头为C 型或CS 型接口，标配镜头，根据现场情况配置镜头； 4.★支持可选自定义、通用、客观三个场景，可自行设置为默认场景，可自动轮巡，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.★分辨力不小于1100TVL，分辨率不小于1920×1080，帧率支持1-25帧/秒，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.支持数字降噪、透雾、自动增益控制、自动白平衡、曝光控制； 7.★支持设备与IE浏览器或客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送10000个数据包，丢包数不大于1个，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 8.★支持双路ISCSI直存方式存储功能，实况延时≤130ms，支持utf-8模式功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 9.★支持地感线圈触发、视频触发、雷达触发中的一种或多种触发方式，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换，车辆捕获可由线圈、视频、雷达触发，车辆图像捕获率≥99%，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.设备实况、照片存储大小均可设，支持满覆盖及满即停的存储方式，通过界面配置可调节； 11.支持实况、照片OSD可以最少可配8行8区域； 12.★图片OSD叠加功能，在视频、图像上叠加时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码、防伪编码、车型、车标、方向、摄像机ID、自定义等信息；照片OSD支持透明、背景2种效果，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.★支持在现场倾斜的情况下（-45°～45°）可对车牌的特征信息进行识别，包括车辆号牌、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14.支持IP66防护等级； 15.含LED显示屏：4行，中文16字或英文32字显示，64×64，像素间距4.75mm；含LED补光灯:色温3000-3500K，光敏自动开启；1.3米立杆； | 4 | 台 |
| 3 | 车牌显示单元 | 1.采用高亮LED，支持红、绿、黄三色； 2.140°角度范围可视，可视角度广； 3.10米可视距离； 4.内置扬声器，支持语音播报和信息告警提醒； 5.支持GB2312字符集显示，4行，中文16字，英文32字； 6.标准汉字字符、英文和数字字符显示，易辨识； 7.钣金工艺外壳，钢化玻璃面板； 8.通信接口：RS485； 9.电源：AC100~240V； 10.防护等级：IP54； | 0 | 套 |
| 4 | 车辆抓拍立杆 | 1.立柱材质：镀锌管； 2.立柱材质：φ60mm×1300mm，厚度2mm； 3.含支架、抱箍、波纹管； | 4 | 套 |
| 四、实有人口信息采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲人脸采集设备 | 1.屏幕大小≥7寸，支持触屏功能，可在人机界面进行操作，屏幕分辨率600*1024； 2.提供不低于100Mbps网口、韦根输出*1、韦根输入*1、告警输出*2（NC与NO）、告警输入*2、RS485*1、门锁接口*1、USB2.0*1接口； 3.设备采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080*1920； 4.支持比对结果文字提示功能、人脸框捕捉、语音播报识别结果；语音播报方式：核验成功时，语音播报“识别成功”，核验失败时，语音播报“人员未注册”，语音提示可配置； 5.设备具备防假体攻击功能，包括防照片欺骗，防视频欺骗功能； 6.支持DC12V供电方式； 7.符合GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》； | 1 | 台 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 1.标准规范：符合ISO/IEC 14443Type B标准、《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》及《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》； 2.阅读距离≤2cm； 3.读卡响应速度<1s； 4.接口 USB*1、数据接口*1（ERR*1、OK*1、TAMP*1、BUZZER*1）； 5.工作频率 13.56MHZ； 6.防水等级 IP65； 7.电源 DC12V±25％； | 1 | 台 |
| 3 | 管理电脑 | 台式机电脑整机（i5\8G\500G 1G独显 ）显示器：21英寸； | 1 | 台 |
| 五、智慧平安小区平台 |  |  |  |  |
| 1 | ▲智慧平安小区系统 | 1.★具有不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、2个C0M接口、4个USB接口和3个1000M RJ45网络接口，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 2.支持接入小区前端设备128台，包括人脸抓拍相机、车辆抓拍相机、人行门禁、车辆道闸等； 3.支持对小区的住户、楼栋、房屋、单位、车辆及物业人员信息采集和建立住户档案、楼栋档案、房屋档案、单位档案、车辆档案和物业人员档案，并支持对住户和物业人员进行门禁授权； 4.支持小区一标八实（实有房屋、实有人口、实有单位、实有车辆、实有设备告警、实有安防力量、实有安防设备、实有事件）数据统计、车辆和人员的当日及周通行统计、消防告警信息实时推送以及告警的处理情况； 5.支持实有房屋数据进行分析，支持展示楼幢总数、房屋总数、房屋入住率以及房屋类型统计，在各个房间上还会标注房屋使用状态（自住、出租、商用、其他），可对房间进行详情查看，包括房主信息（姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式）、房间详情（房间号、房间类型、房间人数、关注/户籍/流动/外出/常住人口人数）以及居住该房间内的关联人员（姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式）； 6.支持人员信息数据进行分析，包括已登记人员总数、性别占比、户籍类型（常住人口、户籍人口、外出人口、流动人口、关注人口）、年龄占比和地区占比。可根据证件号码、人员姓名、电话号码、人员类型，户籍类型，性别以及年龄区间为检索条件进行登记人员查询。可显示该人员的人员信息（登记图片、姓名、身份证号、联系方式）、住房信息（房间信息、关联人员）人闸信息以及门禁信息；若该登记人员有车辆，则显示车闸信息（车辆信息、车闸记录）； 7.支持车辆信息进行数据分析，包括已登记车辆总数、地区占比和车辆地图统计。可根据车牌号码、车牌颜色、身份证号以及车主姓名为检索条件进行登记车辆查询。可显示该登记车辆的车辆基本信息（车牌号码、车牌颜色、车主姓名、车主身份证、登记时间、到期时间）以及车闸记录（可根据今日/周/月进行记录检索）； 8.支持消防告警记录（烟感传感器、液位传感器、水压传感器、温度传感器、剩余电量传感器等）进行数据分析，包括报警类别占比、处理状态和报警等级。可根据时间、设备编码以及状态为检索条件进行消防告警查询。可显示该消防告警记录的基本信息（名称、设备编码、事件类型、发生时间、事件等级、状态、发生地点、所属地、事件描述）； 9.支持安防力量（楼幢组长、消防协助、系统维护员、小区工作人员、其他类型人员、街道管理员、居委管理员、片区民警、小区保安人员、小区物业人员、小区服务人员）进行数据分析，包括安防力量的总数统计及人员类型柱状图。可根据姓名和证件号码为检索条件进行小区安防力量的查询； 10.支持安防设备数量（监控相机、人脸速通门、出入口抓拍相机、人脸门禁、楼道人脸抓拍相机、烟感传感器、水压传感器、液位传感器、电压传感器、温度传感器、剩余电量传感器，报警柱）进行数据分析，包括安防设备数量的总数统计及各种设备柱状图。可根据设备名称、设备编码、设备类型和设备状态为检索条件进行小区安防设备的查询。可显示该设备基本信息（设备编码、设备名称、经纬度、设备类型、设备状态）以及设备告警记录（可根据日/周/月进行检索）； 11.支持实有单位进行数据分析，包括实有单位的总数统计及店铺营业状态柱状图。可根据单位名称，法人姓名和营业状态为检索条件进行小区安防设备的查询； 12.支持实有上报事件进行数据分析，包括上报事件进行统计展示； 13.★云端设备管理功能，可在云账号下进行设备列表获取、新增设备、修改设备名称、删除设备、关联通道等操作，云设备关联到指定通道后，可对该设备机型配置、人员库下发、记录上传等操作，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14.★出入记录管理功能，按照查询条件搜索人员出入记录，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 15.★访客管理功能，可在访客库中对访客对象进行添加、删除、更改等操作，外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新増或更新访客照片，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 16.★布控管理功能，可对布控黑名单库进行添加、删除、更改、查看等操作，并可在黑名单库中的人员进行添加、删除、更改、查看等操作，投标文件中提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 17.运维管理功能，可查看指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识別终端设备； 18.用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作； | 1 | 台 |
| 2 | 业主信息采集系统 | 1.定制开发对接公安数据平台； 2.与公安平台兼容。 | 1 | 套 |
| 3 | 外来人员登记系统 | 1.定制开发对接公安数据平台； 2.与公安平台兼容。 | 1 | 套 |
| 六、线缆、辅材及施工 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类 | 2 | 箱 |
| 2 | 电源线 | 2*1.5 | 500 | 米 |
| 3 | 光纤 | 4芯室外单模 | 1000 | 米 |
| 4 | 辅材 | 管材、手井、封闭、开挖、回填、熔纤，等施工及辅材 | 2 | 批 |
| 七、传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 规格：1光1电 | 4 | 台 |
| 2 | 24口交换机 | ★1、固化千兆电口≥24个，独立千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个（投标文件中提供官网截图扫描件或影印件和官网链接加以证明）； 2、支持全线速转发，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； 3、支持丰富的QOS管理，支持流量管控，支持应用封堵等； 4、支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5、交换机零配置上线方式支持二层广播自动发现控制器、配置静态IP地址三层发现控制器、DHCP Option43方式发现控制器、DNS域名发现控制器等； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议等； 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，可减小端口的功耗，达到了节能的目的； ★9、支持通过在控制器的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口 状态及配置、vlan 信息（投标文件中提供官网截图扫描件或影印件和官网链接加以证明）； 10、具备安全特性，支持与无线网络设备、安全设备联动实现更安全的网络管控； 11、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 12、支持无线AC集中配置管理，包括端口信息、VLAN、端口开关等； ★13.支持一键替换功能，通过控制器一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（投标文件中提供官网截图扫描件或影印件和官网链接加以证明）； 14、工作温度：-5℃～45℃，存储温度:-20℃～70℃，工作湿度：5%～95% RH(无凝结)。 ★15、投标文件中须国家强制性3C认证证书复印件； ★16、投标文件中须9KV防雷测试报告复印件； | 1 | 台 |
| 3 | 8口交换机 | 8百兆电口，钢壳，交换容量1.6Gbps； | 4 | 台 |
| 4 | 路由器 | 企业级路由器 | 2 | 台 |
| 5 | ▲UPS不间断电源 | 主机：1.纯在线式单进单出2KVA，主机外置12V100AH池6只，蓄电池与主机同一品牌。容量为2KVA/1.6KW; 2. 电压输入范围：(115~300)VAC，频率输入范围：50HZ：（45~66）HZ，额定电压：220VAC单相接地；电压精度：220VA*(1±1%)，输出频率范围： 50HZ*(1±1%)；过载能力：100%-125%,1分钟后转旁路；125%-150%,30秒后转旁路；>150%,立即转旁路； 3. 波形失真度：线性负数<3%，非线性负数<6% 4.★UPS充电板为1+1冗余，供货时需现场验证，为保证电池组的可靠充电，UPS充电器必须具备过温保护电路设计，防止设备过温引起火灾及威胁人生安全，并对所投产品的过温保护技术做出相应说明以及提供国家权威机构的证明文件。 5.★UPS需具备直流防纠错设计，并提供国家权威机构相应的证明。 6.★UPS可通过手机APP进行网络远程监控UPS，实现实时以图形显示UPS状态，如温度、电压、负载、频率等。供货时需要现场验证，如不符合招标要求必须退货 7.★所供产品必须为自主研发，UPS所使用的控制软件需提供软件著作权证书不低于4份。自主研发的软件包括：1.提供UPS电源智能控制软件与管理软件著作权证书；2.提供UPS电源不间断安全监控系统著作权证书；3.提供UPS电源设备自动测试系统软件著作权证书；4.提供蓄电池在线监测软件软件著作权证书。以上软件均需提供国家相关部门颁发的证明文件复印件。 8.★提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证、武器装备质量管理体系认证证书、两化融合管理体系评定证书（复印件加盖厂家公章）。为保证生产厂家的质量、服务水平一流，生产制造商厂家所投设备需具备：TLC泰尔认证。 电池：1. 型号：12V100AH（三年原厂质保） 2. 外观：不得有污迹、不得有变形、不得有裂纹、不得有漏液。结构：蓄电池的正负极端子应有明显标志，标志应清晰，外形尺寸应符合厂家产品图样。无玻璃、无其他填充物，上偏差＜5% 3.★为防止蓄电池漏液及保证蓄电池产品质量，所投蓄电池提供国家级第三方机构出具的检测报告或证明文件 4.★为防止蓄电池产品发生漏液情况，避免因电池漏夜而引起的火灾隐患，蓄电池产品需采用专用托盘设计，提供技术说明和第三方出具的证书扫描件。 5.★为了保证系统的兼容性和便利的售后维护，投标蓄电池与UPS主机必须为同一品牌. 电池柜：A16号UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 柜机采用优质金属成型，受力均匀。 | 1 | 套 |
| 八、数据传输 |  |  |  |  |
| 1 | 线路租赁 | 三年、20M数据专线 | 1 | 项 |

本采购需求中要求提供检测报告的产品，在供货前需提供检测报告原件供甲方核查（标“★”参数为重要功能性参数，为保证产品质量，须在检测报告中体现）。投标人须承诺：我方所投产品达到或优于本项目谈判文件的技术参数要求，并按谈判文件要求在供货前提供检测报告等证明材料。招标人有权对我方所投产品和相关证明材料进行核实，若我方所投产品达不到本项目谈判文件的技术参数要求或提供的证明材料不能满足谈判文件的要求，均按我公司违约处理，招标人有权终止合同并上报合肥市有关部门处理，由此产生的一切相关责任和后果由我公司自行承担。

## 三、技术性能指标

（一）说明

1. 本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

2. 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况进行说明，且该说明须经评标委员会审核认可；

3. 如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

4. 投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。

5. 招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。

## 四、检验考核要求

对接数据资源

1）与市局数据整合平台数据的对接

按照《合肥市公安局智慧平安社区数据接入资源标准》，物业管理平台将小区前端人脸抓拍数据、车辆数据进行统一接入、集成汇聚和数据转发，并根据智能集成数据基本字典表，统一输出协议及数据格式。

对接数据资源表如下：

（1）小区基础信息表

小区基础信息表主要是描述小区的基础信息如小区名称、省市区行政区划编码、详细地址、 经度、纬度、地图坐标集等信感。

（2）楼栋基础信息表

楼栋基础信息表主要是描述小区楼栋的基础信息，如关联的小区编码、楼栋编码、楼栋号、 单元号、单元数、楼层数、经度、纬度等信息。

（3）房屋基础信息表

房屋基础信息表主要是描述房屋的基础信息，如关联的小区编码、楼栋编码、房屋编码、 单元号，门牌号、房屋用途代码等信息。

（4）人口基础信息表

人口基础信息表主要是描述小区实有人口的基础信息，如关联的小区编码、人口编码、姓名、证件类型、证件号码、手机号码、人口类型、文化程度、人员照片、 地址等他息。

（5）居住基础信息表

居住基础信息表上主要是描述小区人员居住的具体信息，如人口编码、小区编码、楼栋编 码、房屋编码、与户主关系等信息。

（6）车辆基础信息表

车辆基础信息表主要是街述小区登记的车辆相关的基础信息,如年辆编码、车牌号码、小区 编码、人口编码、车主姓名、车主身份证号码、车主手机号码等信息。

（7）抓拍机信息表

抓拍机信息表主要是描述抓拍机相关的基础信息，如抓拍机编码、相机名称、IP 地址、端 口号、小区编码、经度、纬度等信息。

（8）人行记录信息表

人行记录信息表主要是描述人行记录相关的基础信息，如门禁系统(设备)编码、小区编码、 人员编码、开门人员姓名、开门人员证件号码、 大图地址、小图地址、通行时间等信息。

（9）抓拍记录表

抓拍记录表主要是描述抓拍记录相关的基础信息，如抓拍机编码、小区编码、IP 地址、大 图地址、小图地址、抓拍时间等信息。

（10）车辆道闸信息表

车辆道闸信息表主要是车辆道闸相关的基础信息，如道闸系统(设备)编码、道闸系统(设备) 名称，小区编码、楼栋编码、通行方向、经度、纬度、道闸图片、设备状态等信息。

（11）门禁系统信息表

门禁系统(设备)信息表主要是门禁系统(设备)相关的基础信息，如门禁系统(设备)编码、 门禁系统(设备)名称、小区编码、楼栋编码、开门方向、经度、纬度等信息。

（12）车行记录信息表

车行记录信息表主要是描述车行记录相关的基础信息，如道闸门禁系统(设备) 编码、小区 编码、车牌号码、号牌类型、号牌颜色、通行方向、大图地址、小图地址、通行时间等信息。

（13）人脸采集率

采集入住业主人脸信息，达到入住人口的60%。

## 五、技术服务和质保期服务要求

在有效期及免费服务期内，投标人应向招标人提供免费技术支持，包括应用系统升级和功能完善等（含现场技术支持）。

## 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“滨湖龙川里智慧社区项目”项目（项目编号2021BHZB005 ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1.本次评标采用有效最低价评审法，评委会对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）。

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第二章投标人须知13条 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 8 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 9 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 10 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | 提供拟任项目负责人相关证书和社保材料扫描件，详见招标需求。 |
| 11 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供 |
| 12 | 关键技术要求响应 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 13 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 14 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 15 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

2、评标委员会对通过初审的投标文件进行商务报价审核，经审核后按照投标报价由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。

第九条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十一条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十二条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人设计周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

## 第七章 合同文本及主要条款

招标人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：合肥

项目名称：

项目编号：

本项目采用公开招标方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及合肥滨湖投资控股集团有限公司的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写                      （¥           ）。

2、总价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、

各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

第三条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。进口产品的质量标准为                。乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条 包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条 产品的交货方法、到货地点和完工期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：              (甲方指定的任何地点，安装并调试) 。

3.完工（供货、安装、调试并验收）期限             。

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在    天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得招标人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在        工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从      开始。乙方应在接到报修通知后     天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。如果乙方在收到报修通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的        %的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7天计算，不足 7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款       %的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约保证金

1.本项目履约保证金为              (人民币),收受人为          ，期限至            。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                                                  。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条 下列关于安徽诚信项目管理有限公司          （项目编号：      ）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式      份，甲乙双方各执      份，交合肥市公共资源交易监督管理局审核备案后，诚信公司留存 1份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计    页 A4纸张，缺页之合同为无效合同。

招标人（甲方）： （公章）                供货人（乙方）： （公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

年   月   日                             年   月   日

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

## 第八章 投标文件格式

## ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一．投标函

致：合肥滨湖投资控股集团有限公司

根据贵方“             ”的第        号招标邀请书或招标公告，正式授权     　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

10、我方同意招标文件规定的付款方式。

11、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                            传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人签章：                     日    期：

### 二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 完工期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

投标人电子签章：

备注：

1.投标人根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

### 五、货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌及生产厂家 |  | 规格及型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

### 六．投标业绩

（格式仅供参考）

我公司承诺：本投标文件中提供的业绩均真实有效；业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格。若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(如合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵方核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 （设备的具体名称、规格型号） | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

### 七.产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 八.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 九、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 标段(不分标段项目填写“全部”) |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

### 二、投标货物及报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

3、如本项目为编制工程量清单及控制价项目，此表替换为“工程量清单报价表”，按招标文件附件提供的工程量清单及控制价格式报价。