合肥南站、罍街二期蒂森电梯维保服务招标 （项目名称）

招标项目编号：2020BHZB030

招

标

文

件

招  标  人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

日      期：2022年   4  月   11   日

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 招标范围及要求	6

第四章 评标办法	7

第五章 开标与评标	10

第六章 定标与签订合同	12

第七章 合同文本及主要条款	13

第八章 投标文件格式	18

●方案服务	18

●技术标	19

一．投标函	20

二．投标授权书	21

三．投标人一般情况表	22

四．拟参加本工程主要服务人员履历表	23

五．近三年完成类似服务项目情况表	24

六.服务承诺函格式	25

七.资格证明文件	26

●商务标	27

一．开标一览表	28

## 第一章 招标公告

合肥滨湖投资控股集团有限公司拟对“ 合肥南站、罍街二期蒂森电梯维保服务招标 ”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2022BHZB030

2、项目名称：合肥南站、罍街二期蒂森电梯维保服务招标

3、项目地点：合肥高铁南站、罍街二期

4、招标人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

5、项目业主：合肥湖滨物业管理有限公司

6、项目概况：合肥湖滨物业管理有限公司拟对合肥高铁南站、罍街二期共计76台蒂森克虏伯电梯的维护保养服务供应商进行公开招标。

7、项目概算：35万元

8、项目类别：服务类

9、标段划分：本项目共划分  1 个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有以下资质之一：

(1）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证（电梯）》安装、维修B级（或维修B级）及以上资质；

（2）具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯资质；

3.（业绩要求）

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2022   年  4   月  13 日上午09:00至 2022  年  4  月  19  日下午17:30

2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2022  年  4  月  20  日 15  :  00

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼  9   楼 9001  号

五、投标截止时间

2022 年  4 月 20 日 15  :  00

六、联系方法

招标单位：合肥湖滨物业管理有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张工

电话：0051-63457790

注：因疫情防控，现要求各投标单位于2022年4月20日下午2:30-3:00递送投标文件至滨湖集团门卫处，并签到，无需在现场等候开标结果，后续关注集团网站公告即可。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥湖滨物业管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥南站、罍街二期蒂森电梯维保服务招标 |
| 4 | 项目编号 | 2022BHZB030 |
| 5 | 项目预算 | 35万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 服务类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 按季度据实结算，每季度第一个月支付支付前个季度的费用。注：中标人须凭增值税专用发票（税率为6%）至招标人报审后结算合同价款。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 服务（供货）周期 | 本次合同服务期限1年。服务期内履约良好，合同到期前六十天，经考核良好和合同双方同意，可续签后两年合同，合同一年一签，最多续签2年，服务价格、合同条款内容不变。 |
| 13 | 投标保证金 | 无。 |
| 14 | 答疑 | 2022 年 4 月 18 日9：00 至 17：00 ，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：1份正本，1份副本。 2、技术标文件： 技术标文件(除服务方案外)：1份正本，2份副本； 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2022年4月20日下 午14：30 至北京时间2022 年4月 20日 下午15：00 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022 年 4月 20 日下午15：00 开标地点：滨湖集团 9 楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 20 | 投标人陈述 | / |
| 21 | 履约保证金 | 无。 |
| 22 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） 2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为：服务任务正在履约或已完成的业绩。 2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； （2）与该业绩对应的服务任务正在履约或已完成的证明材料，如审图合格证或施工许可证或查询施工许可结果网页截图或验收报告或项目业主证明或合同甲方证明。 注：（1）已完成的证明材料中项目业主或合同甲方出具的证明材料须盖有项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以已完成的证明材料为准。 3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 25 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 26 | 其他 |  |

## 第三章 招标范围及要求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式在接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况及招标范围：

1.项目概况：

合肥湖滨物业管理有限公司拟对合肥高铁南站、罍街二期共计76台蒂森克虏伯电梯的维护保养服务供应商进行公开招标。

2.招标范围：

合肥高铁南站、罍街二期共计76台蒂森克虏伯电梯

- 服务要求

1．电梯的日常维保、故障的维修和负责电梯年检通过等；保证电梯的运行正常、提供24小时应急响应服务。

2．电梯维护保养方式为清包服务。

3．政府部门的各种检测费用由招标人承担。由于维保问题导致政府部门检测不通过的，重复检测费用由中标人承担。

4．驻点服务要求：

（1）电梯数量达到四十（含）台以上的物业项目，中标人须提供二十四小时驻点服务，驻点人员不少于一人；

（2）中标单位需安排专人负责中标后的维保服务，拟委派的负责人须持有机电工程师证，作业人员须持电梯维保专业上岗证，合同签订前向招标人提供驻点人员的姓名、联系号码、有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖中标单位印章）。

工作要求

1．中标人服务期内须按国家标准对电梯运行进行巡检。

2．按国家相关标准、规范及《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)的规定和要求提供维护保养服务，按半月保养、月保养、季度保养、半年度保养、年保养相关表格要求进行维护保养。

3．电梯在保养期间处于安全良好的运行状态，在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需要。

4．在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本，节能降耗。

5．中标人为每台电梯的保养须建立详细的档案，并于每三个月底向招标人提供反映电梯现状的各种数据报告。

6．日常维护保养应遵守的标准：

①电梯使用管理与维护保养规则TSG T5002-2017

②电梯维修规范GB/T 18775-2002

③电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009

④电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 TSG T7005－2012

⑤电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

⑥电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

⑦电梯安装使用维护说明书

⑧电梯维保合同

7．至少每十五天（含节假日）开展一次例行保养工作，每月向招标人书面报告所维护保养电梯的运行情况。零部件、易损件的更换及电梯更换修理等需经招标人同意，更换下来的问题零配件须交招标人保管（留存），更换的零配件质保期限不低于一年，须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保至少二个联系电话，全天候通讯畅通。

8．对故障电梯进行诊断，并于故障恢复后一周内出具书面故障诊断报告给招标人。

9．配合招标人对服务期内的电梯设备须通过政府部门的年检，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检（测））费用由中标人负责承担。

10．在电梯出现任何故障或损坏时，中标人须在与招标人约定的时间内将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行。

11．中标人在实施电梯维保、修理时须有二人及以上并持有电梯维保（维修）专业上岗证的人员作业，并做好自身和作业区域的安全防范措施。

12．中标人在实施电梯维保、维修等过程的人身安全和发生意外及由此造成第三方人身与财产损失的，全权由中标人负责承担，与招标人无关，造成的一切损失及人身伤亡等，均由中标人负责修复和承担赔偿等责任。

- 13．中标人在合同期内不得以任何理由拖延维修，合同期结束后必须与下家维保单位无缝对接，并且办理书面交接手续，交招标人存档后，招标人方可将最后三个月的维保费用及履约保证金无息退还给中标人。

三、投标报价：1．本项目按单价报价，电梯共计76台，招标控制总价为348080元/年，平均单价不得高于4580元/台/年，否则响应无效。

2．本次电梯维保招标共76台，投标人须根据本次招标电梯品牌、规格型号、层站和使用年限等因素，综合测算报出电梯维护保养年度费用的单价。投标人的报价应包含有所投入维修、DF服务、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等为完成磋商文件要求的服务内容所包含的一切应有费用。

3．本次招标范围内，招标方的前期电梯维保合同陆续到期时，中标方须按中标的平均单价，以单个项目为单位与招标方签订该项目的电梯维护保养服务合同。

考核要求

| 电梯服务质量季度考核评价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 得分 |
| 1 | 日常 工作 | 中标人应派不少于1名技术人员对项目所有保养范围内的电梯及电梯附属设施设备不定时（至少1次）巡查，并填写《电梯巡查表》，月底或下月初汇总交招 标方项目工程主管存档。 | 1-10项共计30分。 一处一小项不合格扣2分，单项多次不合格累计扣分，总扣分不超过30分。 |  |
| 2 | 资格证管理 | 电梯维保人员须持专业上岗证上岗且在有效期内。 |  |  |
| 3 | 人员 管理 | 人员更换、调整需提前告之招标人，招标人同意后方可执行。 |  |  |
| 4 | 服务 | 未发生因服务态度差、服务现场管理混乱导致的客户有效投诉。 |  |  |
| 5 | 安全保险 | 所有常驻及临时协助人员均具已购买社保且在有效期内。 |  |  |
| 6 | 工作计划总结 | 1、根据维保计划维保并填写维保单月底汇总交招标人项目工程主管存档。 2、 每月向招标人提交一份项目电梯运行情况报告，内容包括不限于：1）电梯故障报修记录明细、更换配 件名称及数量、报修时间修复时间；2）电梯故障分析、如何解决；3）电梯运行情况。 |  |  |
| 7 | 供应 商沟通 | 每季度与招标人进行至少一次沟通并形成书面纪要等资料 |  |  |
| 8 | 培训 支持 | 每年至少为招标人提供不少于1次的专项培训，每次培训前乙方需提前告之招标人，招标人好组织安排，并不少于1次向服务项目住户宣传文明使用电梯活动。 |  |  |
| 9 | 配合 | 当招标人需要时，中标人无条件配合的招标人工作包括不限于：1）电梯应急演练。2）电梯机房、底坑、井 道内施工需停梯开门。 |  |  |
| 10 | 清洁 卫生 | 保持电梯机房、底坑、及电梯轿顶清洁卫生。 |  |  |
| 11 | 例行 工作 | 突然停电或计划停电后、需配合招标人检查停电区域内每部电梯、逐层检查是否困人，及时解救，来电后需对停电区域内电梯逐一检查，确认电梯正常运行。次日向招标人提交突发事件处理报告。 | 11-16项共计30分。 一处一小项不合格扣2分，单项多次 不合格累计扣分，总扣分不超过30分。 |  |
| 12 |  | 所有电梯应当至少每15日进行一次：按相关规范要求进行常规保养，重点保养等。 |  |  |
| 13 |  | 恶劣天气、如大雨、大风、大雪天气需检查每台电梯：1、机房；2、底坑；3、井道有无异常及时处理（招标人配合），4、留检查记录备查。 |  |  |
| 14 |  | 1、轿厢内两边照明损坏当天修复不可过夜；2、风扇损坏6小时内修复（风扇开启时间5月至10月）。 |  |  |
| 15 |  | 维修保养工作前：1、由中标人张贴电梯维保（维修）通知或通告；2、并在一层电梯口放置电梯维修专用护栏后，确保安全后方可工作。 |  |  |
| 16 |  | 应急响应： 1、电梯发生困人，项目设驻点的人员要求在接到通知后须十分钟内到达现场，非驻点其他维保人员接到通知电话后须二十分钟内到达现场； 2、电梯困人解救应在接到通知后三十分钟内完成。 |  |  |
| 17 | 响应与故障修复 | 对非电子板原因的常见故障要求在九十分钟内排除并修复； | 17-23项共计30分。 一处一小项不合格扣2分，单项多次不合格累计扣分，总扣分不超过30分。 |  |
| 18 |  | 对电子板原因的故障应在六小时内解决，若不能解决，中标人须无条件提供备品配件临时替换使用，保证电梯能正常使用。 |  |  |
| 19 |  | 因维保不及时造成的设施设备故障率不超过总数的1%。 |  |  |
| 20 |  | 因维保不及时或维保质量不达标造成的重大责任事故次数为0。 |  |  |
| 21 |  | 计划性停梯检修应至少提前3个工作日通知招标人。 |  |  |
| 22 |  | 若中标人不能够按时完成故障修复，时间延期申请必须征得招标人书面同意。 |  |  |
| 23 |  | 非招标人原因导致的电梯年检不合格。若确因招标人原因影响电梯年检的，中标人需全力配合和促使电梯年检合格，并取得电梯年检合格报告。 |  |  |
| 24 | 电梯 系统 | 不得出现因中标人管理责任导致的检测结果不合格或逾期检测的情况。 | 24-25项共计10分。 一处一项不合格扣5 分，单项多次不合格累计扣分，总扣分不超过10分。 |  |
| 25 |  | 因招标人原因但中标人未及时向相关部门报备造成影响的。 |  |  |
| 备注：1、季度考评以项目为单位； 季度考评得分90分（含）以上为优秀，不扣款；89分-80分（含）为良好，每少一分扣200元/分；80分以下每少一分扣400元/分；(以90分为扣分基数); 中标单位一个年度内2次出现考核在75分以下的情况，招标人有权单方面解除合同，由此造成的损失由中标人承担； 4、季度考评等相关扣款从当季度项目电梯维保服务费支付中直接扣除。 |  |  |  |  |

- 其他要求：

- 1．合同期限暂定三年，若招标人对中标人的服务综合评价为良好，服务期内履约良好，合同期满六十天前，经考核为良好和合同双方同意，可续签后两年合同，合同一年一签，合同价格、合同条款保持不变。

- 经双方协商一致，均同意按上年度合同条款执行，可续签下一年度电梯维保服务合同（具体以项目现场实际移交时间为准）。

- 2．中标人服务期内须按国家标准对电梯运行进行巡检。

- 3．按国家相关标准、规范及《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)的规定和要求提供维护保养服务，按半月保养、月保养、季度保养、半年度保养、年保养相关表格要求进行维护保养。

- 4．中标人须与招标人的每一个电梯维保服务项目，按招标需求和招标人与中标所签订总合同的约定，另行签订供双方具体执行的子合同。

- 5．在招标人与中标所签订的合同期内，若招标人某一物业项目的物业服务合同终止（或到期，退出该项目的物业服务），则该项目的招标人与中标人所签订的电梯维保合同将自动终止。

- 6．投标人在投标时须提常规易损配件清单和价格，作为合同的一部分以及维保期内更换配件费用确定依据。

## 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“合肥南站、罍街二期蒂森电梯维保服务项目 ”项目（项目编号 2022BHZB030 ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：方案服务、技术标、商务标以及相应的比重。满分为100分。

2评委会首先对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）：

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第三章投标人须知17条 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 8 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 9 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 10 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | （1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理开标之日前半年内连续三个月（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。 （2）项目经理业绩具体要求见招标公告。 （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 11 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供 |
| 12 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

- 技术标详细评审

- 本项目拟采用综合评分方式对所有投标人相应文件进行综合评分。本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 投标人资信、认证 | 1、具有《特种设备安装改造修理许可证》（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道）施工类别安装、维修A级及以上资质或《特种设备生产许可证》载明同等资质的，得2分； 2、投标人具有有效的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，满分3分。提供证书复印件（或扫描件），未提供的不予计分。 注：认证范围内含电梯、维修，投标文件中提供上述证书的扫描件，以及 全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，未提供或提供不全的不得分。 | 0-5分 |
|  | 投标人奖项、荣誉 | 1、拟派本项目团队成员中，获得政府主管部门或国内依法登记注册的行业协会（学会）颁发荣誉（或奖项）的，每提供一个得1分，满分2分。 2、投标人具有电梯相关专利（与电梯保养或电梯维修或电梯施工有关）证书的，得2分。 3、自2017年1月1日以来（以颁奖时间为准），投标人获得地市级及以上电梯维保职业技能大赛获得荣誉：一等奖得3分，二等奖得2分，三等奖及优胜奖得1分。本小项最高得6分。 注：响应文件中提供获奖证书、批复、颁发单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料。以上材料提供扫描件或影印件，扫描件或影印件需体现投标人名称等评审内容，如无法体现，须另附颁奖单位（或合同甲方）出具的相关证明资料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-10分 |
|  | 人员配备 | 为本项目拟配人员中具有下列证书的： 1、具有机电类中级及以上工程师职称证书的，得2分； 2、具有特种设备作业人员证书（T/T1/T2/）的，每提供1人得1分，最高得3分； 3、具有合肥市安全生产监督管理局颁发的安全管理人员证书，每提供1人得1分，最高得3分。 注:（1）响应文件中须提供上述人员的相应证书扫描件或影印件； - 响应文件中须提供投标人为上述人员缴纳自2021年1月1日以来连续六个月的社保证明材料. - 同一人员具有多个证书可以同时计分。 | 0-8分 |
|  | 业绩 | 自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有电梯维保项目业绩： （1）电梯维保数量40台（含）-49（含）的，每提供一个业绩得1分； （2）电梯维保数量50台（含）-59（含）的，每提供一个业绩得2分； （3）电梯维保数量60台及以上的，每提供一个业绩得3分。 本小项满分12分。同一服务项目业绩仅以最高得分计分一次。注： （1）本项满分12分； （2）响应文件中提供业绩合同的扫描件或影印件作为评审依据。如业绩合同中不能体现人员姓名、合同签订时间、项目内容、服务电梯数等关键评审要素，须另附业主单位（或合同甲方）出具的相关证明材料，否则磋商小组不予认可。 | 0-12分 |
|  | 服务保障及应急预案 | 磋商小组根据投标文件针对本项目维保服务提出的合理的应急配合预案等综合评分： 预案具有针对性、思路清晰的，得4＜F≤6分；预案符合实际、编制较合理的，得2＜F≤4分；预案基本符合招标文件要求的，得0＜F≤2分；未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 日常维 保方案 | 评委会根据投标文件针对本项目维保服务提出的合理的维护保养方案等综合评分： 方案编制合理、管理科学先进、思路清晰的，得4＜F≤6分；方案编制较合理、内容较充分的，得2＜F≤4分；方案基本符合招标文件要求的，得0＜F≤2分；未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 制度保障 | 磋商小组根据投标人响应文件中提供的电梯维保质量监管制度的规范性进行综合评分。 制度规范性强、制度完善的，得4＜F≤6分；制度规范性较强、制度较为完善的，得2＜F≤4分；制度规范性一般、制度完善性一般的，得0＜F≤2分；没有的不得分。 注：“F”为投标人此项得分。 | 0-6分 |
|  | 投标人 服务承诺 | （1）供应商承诺驻点维保人员在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，非驻点服务的其他维保人员，在接到故障或事故报警后25分钟内到达现场的，得1分，其他情况不得分。 （2）承诺包含重要配件（直梯：变频器、主板、门机、限速器、编码器、安全开关、极限开关等；扶梯：扶梯主板、扶手带回转链、制动器、感应探头、上端弯轨、拓展板等）报价确认后运至现场的及时性。 承诺重要配件报价确认后运至现场的时间≤3天的，得2分；承诺重要配件报价确认后运至现场的时间3＜天≤5天的，得1分；承诺重要配件报价确认后运至现场的时间＞5天的不得分；未提供现承诺函的不得分。 （3）投标人承诺，用于本项目的电梯维保的重要配件（永磁同步曳引机、复绕绳轮、MC2主板、分体式门机、变频器等）均为原厂配件，服务期内招标人有权要求中标人提供原厂配件证明材料，中标人须无条件提供，供招标人核实。投标人出具承诺的得2分，不提供不得分。 注：“F”为投标人此项得分。响应文件须提供投标人书面承诺（承诺格式自拟）。 | 0-5分 |
|  | 项目背 景分析 | 投标人应对项目现场进行实地考察，结合现场考察情况编制分析报告。 分析报告要主要包含：本项目电梯设备、电梯运行状况、建筑物内部环境结构、采购人有关电梯运行的管理制度等内容。 根据分析报告内容的真实性、完整性、针对性等综合评分：优秀的得6＜F≤8分；良好的得3＜F≤6分；一般的得0＜F≤3分，较差或未提供的不得分。 | 0-8分 |
|  | 其他评 分因素 | （1）投标人具有本地化服务能力，在本市有常驻的售后服务机构，或在本市有分公司或办事处等作为常驻服务和技术支持机构的加2分。 （2）投标人具有制造厂商维保授权，有制造厂商颁发的授权函件的加2分。 | 0-4分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×30％×100 |  |  |

2.资信部分评分

2.1根据资信部分的评分细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

对某投标人的资信部分每一个分值项，逐项去掉各位评委中的1个最高分和1个最低分，求剩余专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个资信部分的分值项得分进行汇总，得到该投标人的资信部分得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

4.确定中标候选人

4.1计算最终得分

将每个有效投标人的服务方案得分加上资信部分得分及商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

第九条 各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十二条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十三条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的方案服务和技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、服务收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人服务周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

投标文件格式

## ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一．投标函

致：合肥滨湖投资控股集团有限公司

根据贵方“                    ”的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的服务成果投标报价详见开标一览表。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人（公章）：

日    期：

### 二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四．拟参加本工程主要人员履历表

人员配备（提供盖公章的复印件）

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 五．投标业绩

（格式仅供参考）

### 六.服务承诺函格式

致                             ：

在研究了             的招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本合同工程的服务工作，并承诺如下：

1、做到对工程现场足够了解，确保服务图纸质量、服务深度和出图时间要求，提供合理概算。

- 2、积极做好方案审查、图纸报批、管线综合协调、施工图审查等各项工作，确保服务工作顺利推进。

3、支付补偿费后，招标人可以使用或展示我方方案。

- 4、根据业主需求我方为做好项目实施过程中的现场服务工作，承诺指派服务代表进驻现场，保障工程顺利进行，及时解决施工中涉及的服务问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案。否则取消中标资格。

5、积极配合清单编制单位编制清单和控制价。

- 6、配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理。

- 7、完全响应招标文件要求。

- 8、已按总承包服务方式报价，不存在要求增加服务费的漏项。

- 9、投标人承诺不存在任何形式的挂靠；一经招标人查实按违约处理。按服务费20%-50%罚违约金。

- 10、服务方案若有调整，投标人承诺在业主要求的服务周期内无条件及时调整直至业主满意并通过有关部门审批为止。

- 11、投标人的其它承诺。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 七.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 八、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标报价 |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 服务周期是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 | 投标人应按照以上总价报价，否则作废标处理。 |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。